УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Гиацинт"

Петров / Петров П.П.

25 января 2023 г.

Программа

первичного противопожарного инструктажа

г. Тверь 25 января 2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа первичного противопожарного инструктажа (далее - Программа) разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" в целях регламентации порядка ознакомления работников ООО "Гиацинт" (далее - Организация) с правилами противопожарной безопасности.

1.2. Программа определяет основы организации и порядок обучения работников Организации в области пожарной безопасности.

1.3. Настоящая Программа обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Организации.

1.4. Каждый работник должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Программой при приеме на работу.

Ответственным за ознакомление с Программой является лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Организации.

2. Проведение первичного противопожарного инструктажа

| N п/п | Тема | Продолжительность, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - обязанность работников по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности; - ответственность работников за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 15 |
| 2 | - инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования ООО "Гиацинт"; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ в ООО "Гиацинт"; - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ | 60 |
| 3 | - условия возникновения горения и пожара на рабочем месте; - общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции; - первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования | 15 |
| 4 | - сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты; - первичные средства пожаротушения; - виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования); - ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи | 20 |
| 5 | - обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения; - особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты; - отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; - осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места | 30 |
| 6 | - меры личной безопасности при возникновении пожара; - средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре; - места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии) | 10 |
| 7 | способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах | 30 |
| 8 | практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии) | 60 |
| 9 | проверка соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа | 60 |